肇庆医学高等专科学校端州校区

学生宿舍热水水控系统修复项目竞价文件

1.项目概况：

1.1项目名称：端州校区学生宿舍热水水控系统修复项目

1.2招标单位：肇庆医学高等专科学校

1.3项目地点：肇庆市西江南路6号

1.4招标形式：竞价

1.5合同形式：工程总价包干合同

2.招标范围及造价

2.1招标范围：

2.1.1修复端州校区宿舍的智能水控管理系统，更换损坏的智能水控器及配件，要求能无缝对接学校一卡通系统，使学生能够更加方便和智能的使用热水。

2.1.2系统能够非常稳定的运行，并且能够满足高峰期用水的智能管理。

具体要求详见《肇庆医专端州校区学生宿舍热水水控系统修复项目清单》。

2.2承包方式：工程总价包干

2.3工程总造价预算：人民币126800.00元（包工包料含税金）。

3.相关要求

3.1工期要求：合同签订后10日内完工并通过验收交付使用。

3.2质量要求：质量符合国家同类工程质量验收合格标准；质保期为1年。

3.4报价人须提交营业执照原件查验。

4.投标报价:报价人根据本竞价文件2招标范围、造价以及3相关要求的内容，以工程总造价进行投标报价。投标报价小于或等于工程总造价人民币126800.00元为有效报价；投标报价大于工程总造价人民币126800.00元为无效报价，作废标处理。

5.结算和支付办法:工程竣工经招标人按质量要求验收合格后，成交人提供施工图纸和结算清单等结算资料给招标人，由招标人委托有工程造价咨询资质的社会中介机构评审，根据工程评审结论由成交人提供发票及相关凭证给招标人向市财政局申请支付（如评审价高于合同价，以合同价为结算价；如评审价低于合同价，以评审价为结算价）。

6.报价文件组成：报价文件以及营业执照的复印件。

7.报价文件包装、密封规定：报价文件须按规定时间密封提交。

8.报价文件的提交:报价文件必须在2019年10月17日上午8:30~9：30送达我校，在此时间之外送达我校的报价文件无论出于何种原因,均视为无效报价。

9.投标费用:无论报价过程中的做法和结果如何,报价人须自行承担所有与报价有关的全部费用。

10.开标

10.1开标时间：2019年10月17日上午9：30

10.2开标程序：

10.2.1开标由招标单位主持；

10.2.2由招标人和监督人员检查核对报价文件的包装和密封情况，确认无误后开启报价文件。

11.评标、定标办法

11.1原则：本次招标根据有关管理规定，以“合理低价法”为依据进行评定。

11.2评标、定标办法：根据本招标文件2招标范围、3质量要求和4投标报价的要求，按总价投标报价来定标；最低投标报价者为第一成交候选人，次低投标报价者为第二成交候选人；如出现最低投标报价相同时，则由招标单位的评标委员会专家投票确定第一成交候选人和第二成交候选人。

12.评标委员会组成和监督单位

12.1成立评标委员会：评标委员会共由五人组成

12.2监督单位：肇庆医学高等专科学校纪检监察处。

13.成交通知：《成交结果通知书》在招标工作完成后，由招标人确认发出。

14.合同签订：报价人收到《成交结果通知书》后三个工作日内,与招标单位洽谈签订施工合同事宜。

15.对成交单位的要求

15.1承担由于自身原因造成事故责任的发生和费用。

15.2合同约定的项目,成交单位不得转包,否则,招标人有权单方面终止合同。由此而造成的经济损失由成交单位负责。

16.其他事项

本文件未详尽之处,参照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定执行。

17.招标单位联系电话

招标人：肇庆医学高等专科学校

联系人：邓达元，电话：0758-2857027

肇庆医专端州校区学生宿舍热水水控系统修复项目清单

| 序号 | 货物名称 | 规格、配置或服务要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能控水收费系统 | 校园一卡通用水消费：与原校园一卡通无缝对接，方便学生使用和学校管理双控制模式：通过红外、手机控制水控器阀门的开断，简单方便,蓝牙无线通讯：水控器内置的蓝牙功能实现无线通讯温控计费：水温没达到要求不扣费，避开了热水计量的矛盾点远程数据统计：可远程统计各类消费数据 | 套 | 1 |
| 2 | 智能 水控器 | 1）数据自动保存与上传：4G断开链接后自动保存消费数据，待下次联络时自动上传。 2）消费信息管理：在后台服务器上有对应的水控器管理系统，方便管理员查询用户充值信息，消费信息，每月用水情况等。 3）设备管理功能：系统可以通过手机上传的设备状态远程监控设备的使用状态。 4）温控计费功能：水温没达到要求时不扣费，避开了热水计量水温不够引起的矛盾点。 5）红外开关控制：系统可用一个红外开关来控制开关断。在热水使用过程中可通过在水控器前挥手触发红外开关来控制开关热水。平时红外开关未被触发时，智能节水控制器处于节能状态。 6）一体式的结构：读卡显示部分与阀表一体安装，降低了成本，也方便安装。 7）水价管理：水系统支持多费率自由设置。 8）系统财务统计分析功能：可对按个人消费情况、按每个水控器的消费情况、按全部营业消费情况等统计分析。统计报表可按明细、汇总形式输出。上述统计分析内容有日、周、月、任意时段的专项统计报表。 9）数据安全功能：智能节水控制器在用水时如突然断电，消费流水数据不会丢失，可保证数据安全；系统数据库具有自动备份功能，且能对过期的交易数据自动清理，以提高长期运行时系统的效率。 10）操作员权限管理功能和操作日志：系统操作员有严格的操作权限与操作范围的设置，对重要的系统操作日志有审计，查询功能。 11）支持中途更换操作员：系统可全天候工作，中途支持更换操作员，更换操作员不必关系统。 12）非法操作、误操作阻挡提示：当操作员对系统进行误操作时，系统会自动对其进行阻挡，当操作员试图做一些对系统会有较大影响的操作时，系统也将有所提示，保障用户的操作安全。 计费精度：0.01元； 计时精度：1秒；计量精度：B级；扣费模式：计时、计量、费率可设置；通讯方式：2.4GHz BLE蓝牙4.0通讯距离：20米以内； | 个 | 160 |
| 3 | 电源 适配器 | 规格：DC:12V/1.25A；供电； | 个 | 160 |
| 4 | 电源线 | 电源线、国标 | 米 | 3000 |
| 5 | 线管线槽 | 线管线槽 | 米 | 3000 |
| 6 | 安装费 | 按终端数算 | 个 | 160 |

肇庆医专端州校区学生宿舍热水水控系统修复项目投标报价表

（空白格式）

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 规格、配置或服务要求 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 总价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能控水收费系统 |  | 校园一卡通用水消费：与原校园一卡通无缝对接，方便学生使用和学校管理双控制模式：通过红外、手机控制水控器阀门的开断，简单方便,蓝牙无线通讯：水控器内置的蓝牙功能实现无线通讯温控计费：水温没达到要求不扣费，避开了热水计量的矛盾点远程数据统计：可远程统计各类消费数据 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 智能水控器 |  | 1）数据自动保存与上传：4G断开链接后自动保存消费数据，待下次联络时自动上传。 2）消费信息管理：在后台服务器上有对应的水控器管理系统，方便管理员查询用户充值信息，消费信息，每月用水情况等。 3）设备管理功能：系统可以通过手机上传的设备状态远程监控设备的使用状态。 4）温控计费功能：水温没达到要求时不扣费，避开了热水计量水温不够引起的矛盾点。 5）红外开关控制：系统可用一个红外开关来控制开关断。在热水使用过程中可通过在水控器前挥手触发红外开关来控制开关热水。平时红外开关未被触发时，智能节水控制器处于节能状态。 6）一体式的结构：读卡显示部分与阀表一体安装，降低了成本，也方便安装。 7）水价管理：水系统支持多费率自由设置。 8）系统财务统计分析功能：可对按个人消费情况、按每个水控器的消费情况、按全部营业消费情况等统计分析。统计报表可按明细、汇总形式输出。上述统计分析内容有日、周、月、任意时段的专项统计报表。 9）数据安全功能：智能节水控制器在用水时如突然断电，消费流水数据不会丢失，可保证数据安全；系统数据库具有自动备份功能，且能对过期的交易数据自动清理，以提高长期运行时系统的效率。 10）操作员权限管理功能和操作日志：系统操作员有严格的操作权限与操作范围的设置，对重要的系统操作日志有审计，查询功能。 11）支持中途更换操作员：系统可全天候工作，中途支持更换操作员，更换操作员不必关系统。 12）非法操作、误操作阻挡提示：当操作员对系统进行误操作时，系统会自动对其进行阻挡，当操作员试图做一些对系统会有较大影响的操作时，系统也将有所提示，保障用户的操作安全。 计费精度：0.01元； 计时精度：1秒； 计量精度：B级； 扣费模式：计时、计量、费率可设置； 通讯方式：2.4GHz BLE蓝牙4.0 通讯距离：20米以内； | 个 | 160 |  |  |
| 3 | 电源适配器 |  | 规格：DC:12V/1.25A；供电； | 个 | 160 |  |  |
| 4 | 电源线 |  | 电源线、国标 | 米 | 3000 |  |  |
| 5 | 线管线槽 |  | 线管线槽 | 米 | 3000 |  |  |
| 6 | 安装费 |  | 按终端数算 | 个 | 160 |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |

说明:

1.我方完全响应竞价文件中的各项条款，如果中标，将保证履行竞价文件以及澄清文件（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成合同书中的全部任务。

2.本报价为包工、包料、含税价。

报价单位（盖章）：